別紙２

建築設備定期点検実施要領

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）その他関係法令に基づき、建築物の昇降機以外の建築設備について損傷、腐食その他劣化の状況の点検を行うものとする。

１　点検対象建築物

広島市心身障害者福祉センター　鉄筋コンクリート造　４階建　地下１階

２　点検内容

- 換気設備

- 排煙設備

- 非常用照明設備

- 給排水設備及び排水設備

３　別途検査業務（該当検査を別途行っている場合に記入する。）

(1)　換気設備

①　居室等の機械換気設備の性能検査

②　中央管理方式の空気調和設備の室内環境検査

③　空気調和設備主要機器・配管の外観検査

(2)　排煙設備

①　自家用発電装置の外観調査

②　自家用発電装置の性能検査

③　直結エンジンの外観検査

④　直結エンジンの性能検査

(3)　非常用の照明設備

①　照度測定

②　配線の検査

③　切替回路の検査

④　蓄電池の外観検査

⑤　蓄電池の性能検査

⑥　充電器の外観検査

⑦　充電器の性能検査

⑧　自家用発電装置の外観検査

⑨　自家用発電装置の性能検査

(4)　給水設備及び排水設備

①　飲料用の給水タンク・給水ポンプの検査

②  加熱機器類の検査（循環ポンプを含む）

③　排水槽・ポンプの検査

④　衛生器具・排水トラップ及び阻集器の検査

⑤　配管、保湿の検査

⑥　飲料水の水質検査（残留塩素、色度、濁度）

⑦　雑用水（排水再利用水）設備の検査（中水道を含む）

４　点検の実施に当たっての留意事項

(1)  定期点検に当たっては、次のいずれかの要件を満たす者が点検を実施すること。

①　一級建築士

②　二級建築士

③　建築基準適合判定資格者

④　建築設備検査資格者

(2) 点検の履行に際しては、あらかじめ発注者と事前に協議して、点検の日時、作業方法等の詳細について定めるものとする。

５　報告事項等

- 受注者は、あらかじめ発注者に対し、点検従事者の氏名等を報告するとともに、前項の資格を証する書類の写しを提出して、その承認を得なければならない。点検従事者に変更があったときも、また同様とする。

- 点検実施報告書は次の事項を記載した報告書とし、６月１日までに提出して、発注者の承認を受けるものとする。

①　定期点検結果報告書、建築設備定期点検項目表、建築設備定期点検表

②　写真（必要に応じて）

６　経費の負担等

点検に必要な経費のうち、電気料、水道料及びガス料は発注者の負担とする。

７　その他

この実施要領に疑義があるとき、又は定めのない事項については、発注者・受注者協議して

定めるものとする。